## Results
[17 empty] | Analyte | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Pd | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Pt | Au | Tl | Pb | Bi | Th | U
[17 empty] | Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ppb | ppb | ppm | ppm
[17 empty] | D_Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 |  | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 |  |  | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
[17 empty] | Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | GRAV | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FA-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FA-MS | FA-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
Method_ID
Lab_ID
Req_date
Rec_date
Sample_Name | Sample_Code | Sample_Type | Core_Length | Geol_ID | Prep_ID | Lithology | Rock_Unit | Sample_Desc | UTM_X | UTM_Y | Lat | Long | Z-coord | EPSG_SRID | Pub_Issue | Coord_Conf | DLimit_ID
17lo30b | LOO17-30b | Surface |  |  |  | volcanic conglomerate | Sloko Group | monomictic conglomerate | 547004 | 6594349 | 59.48496767 | -134.17015232 | [5 empty] | 53.49 | 16.61 | 9.31 | 0.137 | 1.98 | 6.17 | 1.95 | 2.16 | 1.471 | 0.27 | 6.46 | 99.99 | 2 | 22 | 234 | 40 | 19 | < 20 | 20 | 120 | 18 | 1.8 | < 5 | 58 | 588 | 36.1 | 186 | 9.7 | 3 |  | 1 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 1.6 | 2305 | 38 | 75.5 | 9.38 | 37.6 | 7.26 | 2.22 | 7.3 | 1.15 | 6.45 | 1.28 | 3.63 | 0.519 | 3.37 | 0.529 | 4.6 | 0.48 | 8.7 |  |  | 0.33 | 19 | < 0.1 | 8.59 | 3.19
17lo30c | LOO17-30c | Surface |  |  |  | dike | Sloko Group | dacite dike | 547004 | 6594349 | 59.48496767 | -134.17015232 | [5 empty] | 59.06 | 14.26 | 8.01 | 0.153 | 1.15 | 5.12 | 3.63 | 1.33 | 1.004 | 0.33 | 4.65 | 98.7 | 3 | 20 | 22 | 40 | 6 | < 20 | < 10 | 140 | 21 | 1.7 | 11 | 126 | 87 | 15.3 | 126 | 9.5 | 6 |  | 0.7 | < 0.1 | 2 | 0.8 | 3.1 | 1100 | 38.1 | 61.8 | 6.22 | 19.4 | 3.27 | 0.331 | 2.42 | 0.38 | 2.35 | 0.5 | 1.59 | 0.26 | 1.81 | 0.295 | 3.7 | 1.29 | 2.9 |  |  | 0.64 | 20 | < 0.1 | 29.1 | 17.9
17lo31a | LOO17-31a | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | andesite | 546976 | 6594234 | 59.48400439 | -134.17071522 | [5 empty] | 53.75 | 15.16 | 9.84 | 0.163 | 1.95 | 5.67 | 3.51 | 2.65 | 1.316 | 0.65 | 4.5 | 99.16 | 2 | 18 | 186 | 30 | 10 | < 20 | < 10 | 130 | 20 | 1.3 | 11 | 124 | 99 | 16.7 | 133 | 10.6 | 8 |  | 0.7 | < 0.1 | 3 | 0.8 | 2.9 | 1217 | 37.3 | 62.6 | 6.19 | 19.6 | 3.11 | 0.302 | 2.38 | 0.41 | 2.7 | 0.55 | 1.66 | 0.283 | 1.97 | 0.296 | 4 | 1.35 | 3.5 |  |  | 0.69 | 24 | < 0.1 | 29.2 | 15.2
17lo32a-1 | LOO17-32a-1 | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-spherulitic | 546526 | 6593427 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 75.05 | 13.27 | 1.61 | 0.015 | 0.08 | 0.17 | 3.73 | 3.61 | 0.096 | 0.01 | 1.33 | 98.98 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1 | < 20 | < 10 | 40 | 15 | 1.5 | 7 | 103 | 126 | 20 | 162 | 9.6 | 3 |  | 0.8 | < 0.1 | 3 | 1 | 2.4 | 1619 | 39.6 | 67.8 | 6.97 | 22.9 | 3.85 | 0.425 | 3.01 | 0.51 | 3.08 | 0.62 | 1.87 | 0.29 | 1.97 | 0.319 | 4.3 | 1.11 | 1.4 |  |  | 0.78 | 24 | < 0.1 | 24.5 | 7.98
17lo32a-2 | LOO17-32a-2 | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-spherulitic | 546526 | 6593427 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 75.82 | 13.34 | 2.06 | 0.008 | 0.05 | 0.18 | 3.73 | 3.83 | 0.103 | 0.01 | 1.14 | 100.3 | 3 | 2 | < 5 | 80 | 1 | < 20 | < 10 | 60 | 13 | 1.8 | 16 | 125 | 84 | 13.2 | 131 | 10.1 | < 2 |  | 0.7 | < 0.1 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1104 | 32.2 | 52.3 | 5.01 | 15.6 | 2.59 | 0.228 | 1.79 | 0.31 | 2.07 | 0.41 | 1.33 | 0.221 | 1.53 | 0.25 | 3.7 | 1.37 | 4.7 |  |  | 0.69 | 15 | < 0.1 | 29 | 13.8
17lo32b | LOO17-32b | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-spherulitic | 546581 | 6593479 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 75.02 | 13.83 | 1.87 | 0.032 | 0.08 | 0.34 | 4.03 | 3.74 | 0.099 | < 0.01 | 0.85 | 99.91 | 3 | 2 | 5 | 100 | 1 | < 20 | < 10 | 40 | 15 | 1.6 | 13 | 149 | 103 | 11 | 144 | 9.8 | 4 |  | 0.8 | < 0.1 | 3 | 1.6 | 2.6 | 1728 | 41 | 69.4 | 6.88 | 21 | 3.1 | 0.328 | 2.07 | 0.31 | 1.81 | 0.35 | 1.13 | 0.17 | 1.27 | 0.2 | 4 | 1.28 | 1.5 |  |  | 0.92 | 18 | < 0.1 | 23.5 | 9.49
17lo32c | LOO17-32c | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-quartzpheno | 546456 | 6593553 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 76.41 | 13.3 | 0.61 | 0.003 | 0.06 | 0.1 | 3.19 | 3.57 | 0.104 | < 0.01 | 1.51 | 98.86 | 2 | 1 | < 5 | 60 | < 1 | < 20 | < 10 | 50 | 16 | 1.3 | 8 | 122 | 66 | 17.4 | 110 | 9.8 | 5 |  | 0.6 | < 0.1 | 2 | 2.4 | 3.6 | 1473 | 34.2 | 58.1 | 5.93 | 19 | 3.21 | 0.288 | 2.74 | 0.45 | 2.84 | 0.57 | 1.73 | 0.279 | 1.88 | 0.3 | 3.2 | 1.15 | 2.5 |  |  | 0.76 | 21 | < 0.1 | 26.7 | 8.16
17lo32d | LOO17-32d | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-quartzpheno | 546456 | 6593562 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 77.04 | 12.95 | 0.64 | 0.004 | 0.04 | 0.09 | 2.75 | 4.76 | 0.098 | < 0.01 | 1.19 | 99.57 | 2 | 2 | < 5 | 90 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | 16 | 1.5 | 60 | 41 | 111 | 28 | 120 | 23.4 | < 2 |  | 1.9 | < 0.1 | 2 | 12.8 | 1.7 | 910 | 27.1 | 52.5 | 6.73 | 27.8 | 5.75 | 1.97 | 5.94 | 0.9 | 5.26 | 0.97 | 2.64 | 0.354 | 2.11 | 0.312 | 3.4 | 1.35 | 4.1 |  |  | 0.44 | 239 | 0.2 | 5.55 | 1.28
17lo32e | LOO17-32e | Surface |  |  |  | flow | Sloko Group | flow banded rhyolite-spherulitic | 546327 | 6593413 | 59.47674649 | -134.17878198 | [5 empty] | 80.66 | 11.5 | 0.68 | 0.013 | 0.07 | 0.12 | 1.7 | 3.84 | 0.08 | 0.01 | 1.26 | 99.93 | 2 | 1 | 9 | 190 | 1 | < 20 | < 10 | < 30 | 12 | 2.7 | 58 | 41 | 105 | 29.2 | 128 | 23.3 | < 2 |  | 2.1 | < 0.1 | 2 | 12.8 | 1.7 | 924 | 27.8 | 53.9 | 6.93 | 27.3 | 6.12 | 2.03 | 5.99 | 0.93 | 5.33 | 1 | 2.73 | 0.369 | 2.29 | 0.341 | 3.3 | 1.42 | 1.9 |  |  | 0.41 | 230 | 0.2 | 5.75 | 1.41
17lo50 std | [6 empty] | BCGS standard | [10 empty] | 52.88 | 14.72 | 12.73 | 0.229 | 5.97 | 1.38 | 2.24 | 1.11 | 1.613 | 0.26 | 6.67 | 99.8 | 1 | 29 | 203 | 400 | 55 | 240 | 180 | 390 | 17 | 1.3 | 61 | 39 | 105 | 28 | 128 | 22.9 | < 2 |  | 2.3 | < 0.1 | 2 | 13.5 | 1.6 | 912 | 26.9 | 52.4 | 6.71 | 26.4 | 5.8 | 1.93 | 5.79 | 0.92 | 5.2 | 0.96 | 2.57 | 0.343 | 2.25 | 0.328 | 3.2 | 1.35 | 4.1 |  |  | 0.43 | 240 | 0.2 | 5.69 | 1.31
17lo51 std | [6 empty] | BCGS standard | [10 empty] | 53.71 | 14.49 | 12.39 | 0.222 | 6.09 | 1.4 | 2.29 | 1.13 | 1.628 | 0.25 | 6.65 | 100.3 | Be: 1; Sc: 29; V: 207; Cr: 410; Co: 56; Ni: 250; Cu: 180; Zn: 390; Ga: 17; Ge: 1.4
17lo52 std | [6 empty] | BCGS standard | [10 empty] | 53.27 | 14.71 | 12.89 | 0.226 | 5.92 | 1.37 | 2.26 | 1.1 | 1.588 | 0.25 | 6.66 | 100.3 | Be: 1; Sc: 29; V: 202; Cr: 390; Co: 54; Ni: 240; Cu: 180; Zn: 400; Ga: 16; Ge: 1.5

## QC
Report Number: A17-02164
Report Date: 22/3/2017
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas | 11.08 | 1.88 | 0.74 | 0.013 | 0.33 | 42.56 | 0.87 | 0.54 | 0.113 | 30.23 |  |  | V: 1621
NIST 694 Cert | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas | 48.05 | 19.06 | 10.07 | 0.147 | 10.04 | 11.64 | 1.92 | 0.23 | 0.486 | 0.07 |  |  | Sc: 32; V: 150; Cr: 290; Co: 56; Ni: 260; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 14; Sr: 143; Y: 16.2; Zr: 38; Nb: 2.8; Sb: 1; Ba: 106; La: 3.9; Nd: 5.2; Eu: 0.61; Yb: 2.1
DNC-1 Cert | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 |  |  | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 15; Sr: 144.0; Y: 18.0; Zr: 38; Nb: 3; Sb: 0.96; Ba: 118; La: 3.6; Nd: 5.20; Eu: 0.59; Yb: 2.0
GBW 07113 Meas | 70.56 | 12.8 | 3.19 | 0.144 | 0.14 | 0.6 | 2.48 | 5.41 | 0.266 | 0.03 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 6; Sr: 40; Zr: 412; Ba: 497
GBW 07113 Cert | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Zr: 403; Ba: 506
LKSD-3 Meas | [12 empty] | Cr: 100; Co: 31; Cu: 40; Zn: 140; As: 26; Rb: 78; Y: 29; Mo: < 2; Ag: 2.5; Sb: 1; Cs: 2.4; La: 52.9; Sm: 8.7; Eu: 1.6; Tb: 0.9; Dy: 5.2; Yb: 2.8; Lu: 0.42; Hf: 4.5; Ta: 0.73; Th: 11.5; U: 4.9
LKSD-3 Cert | [12 empty] | Cr: 87; Co: 30; Cu: 35; Zn: 152; As: 27; Rb: 78; Y: 30; Mo: 2; Ag: 2.7; Sb: 1.3; Cs: 2.3; La: 52; Sm: 8; Eu: 1.5; Tb: 1; Dy: 4.9; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Hf: 4.8; Ta: 0.7; Th: 11.4; U: 4.6
TDB-1 Meas | [12 empty] | Cr: 250; Ni: 90; Cu: 330; Zn: 160; Rb: 21; Y: 34.5; La: 16.8; Ce: 40.6; Nd: 24.5; Eu: 2; Yb: 3.2; Th: 2.5
TDB-1 Cert | [12 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; Rb: 23; Y: 36; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
W-2a Meas | 52.92 | 14.95 | 10.58 | 0.167 | 6.25 | 11.11 | 2.2 | 0.62 | 1.033 | 0.13 |  |  | 35 | < 1 | 268 | 90 | 43 | 70 | 110 | 80 | 18 | 1.6 |  | 20 | 195 | 20.8 | 90 | 7.5 | < 2 |  |  |  | 0.8 |  | 173 | 10.4 | 23.9 |  | 13 | 3.4 | 1.1 |  | 0.62 | 3.9 | 0.77 |  |  | 2 | 0.32 | 2.4 | 0.45 | < 0.5 |  |  | < 0.1 |  | 0.55
W-2a Cert | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 |  | 21 | 190 | 24 | 94 | 7.9 | 0.6 |  |  |  | 0.79 |  | 182 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  |  | 2.1 | 0.33 | 2.6 | 0.5 | 0.3 |  |  | 0.03 |  | 0.53
SY-4 Meas | 50.07 | 20.81 | 6.13 | 0.108 | 0.49 | 8.06 | 6.92 | 1.66 | 0.284 | 0.13 |  |  | Sc: 1; Be: 3; V: 9; Sr: 1212; Zr: 535; Ba: 343
SY-4 Cert | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8.0; Sr: 1191; Zr: 517; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | [12 empty] | Cu: 60; Y: 288; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1150; Sm: 162; Eu: 45.5; Gd: 124; Tb: 13.3; Yb: 10.6; Lu: 1.09; Ta: 2.57; Th: 22.7
CTA-AC-1 Cert | [12 empty] | Cu: 54.0; Y: 272; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Ta: 2.65; Th: 21.8
BIR-1a Meas | 48.21 | 15.22 | 11.2 | 0.169 | 9.39 | 13.6 | 1.79 | 0.02 | 0.934 | 0.02 |  |  | Sc: 43; Be: < 1; V: 326; Cr: 380; Co: 50; Ni: 180; Cu: 120; Zn: 80; Ga: 16; Sr: 104; Y: 14.6; Zr: 13; Sb: 0.6; Ba: 7; La: 0.7; Ce: 2; Nd: 2.6; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2; Dy: 3.6; Yb: 1.7; Hf: 0.6; Pb: < 5
BIR-1a Cert | 47.96 | 15.50 | 11.30 | 0.175 | 9.700 | 13.30 | 1.82 | 0.030 | 0.96 | 0.021 |  |  | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Cr: 370; Co: 52; Ni: 170; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Sr: 110; Y: 16; Zr: 18; Sb: 0.58; Ba: 6; La: 0.63; Ce: 1.9; Nd: 2.5; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2.0; Dy: 4; Yb: 1.7; Hf: 0.60; Pb: 3
NCS DC86312 Meas | [12 empty] | Y: 962; La: > 2000; Ce: 191; Nd: 1610; Gd: 224; Tb: 33.6; Dy: 190; Ho: 38.1; Tm: 14.8; Yb: 93.4
NCS DC86312 Cert | [12 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225.0; Tb: 34.6; Dy: 183; Ho: 36; Tm: 15.1; Yb: 87.79
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | [17 empty] | < 20 | 930 | 100 | 17 | 10.9 | 71 | 490 |  | 138 |  |  |  | 1.9 | 1 | > 1000 | 3 | 39.2 |  | 23.7 | 60.4 | 8 | 32.8 | 12.5 | 0.15 | 15.4 | 3.1 | 21.2 | 4.4 | 13.8 | 2.3 | 16.2 | 2.34 |  |  | 2180 | 1.88 |  |  | 29
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | [17 empty] | 2.8 | 960 | 100 | 16.5 | 11.2 | 69.9 | 500 |  | 128 |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 1701 | 3.1 | 41 |  | 23.7 | 60.3 | 7.9 | 32.9 | 12.5 | 0.16 | 14.8 | 3.3 | 20.7 | 4.5 | 13.4 | 2.2 | 14.9 | 2.4 |  |  | 2200 | 1.8 |  |  | 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 18; Cu: 180; Y: 147; Mo: 25; La: 265; Ce: 475; Pr: 49.1; Nd: 159; Sm: 23.4; Eu: 3.81; Gd: 23.7; Tb: 3.79; Lu: 2.47
OREAS 100a (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Gd: 23.6; Tb: 3.80; Lu: 2.26
OREAS 101a (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 50; Cu: 440; Y: 191; Mo: 22; La: 826; Ce: 1410; Pr: 129; Nd: 410; Sm: 51.7; Eu: 8.36; Gd: 46.4; Dy: 33.7; Ho: 6.71; Er: 20.6; Tm: 2.9; Yb: 18.7; Lu: 2.64; Th: 38.6; U: 460
OREAS 101a (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Y: 183; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Gd: 43.4; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.90; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 46; Cu: 420; Y: 184; Mo: 20; La: 801; Ce: 1370; Pr: 129; Nd: 392; Sm: 51; Eu: 8.17; Tb: 5.05; Dy: 32.5; Ho: 6.46; Er: 19.7; Tm: 2.86; Yb: 18.4; Lu: 2.8; Th: 39.2; U: 434
OREAS 101b (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 47; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | [17 empty] | < 20 |  | 30 | 18 | 2 | 16 | 250 |  |  |  | 14.6 | 4 |  | < 0.1 | 3 | 1.3 | 19.6 |  | 21.4 | 50.6 | 6.1 | 25.1 | 6.03 | 0.31 |  | 1 |  |  |  | 0.69 | 4.9 | 0.74 | 4.3 | 2.01 | 1.7 | 1.48 | 20 | 0.6 | 27.4 | 9.3
JR-1 Cert | [17 empty] | 1.67 |  | 30.6 | 16.1 | 1.88 | 16.3 | 257 |  |  |  | 15.2 | 3.25 |  | 0.028 | 2.86 | 1.19 | 20.8 |  | 19.7 | 47.2 | 5.58 | 23.3 | 6.03 | 0.30 |  | 1.01 |  |  |  | 0.67 | 4.55 | 0.71 | 4.51 | 1.86 | 1.59 | 1.56 | 19.3 | 0.56 | 26.7 | 8.88
16lo10A Orig | 53.01 | 17.1 | 7.07 | 0.118 | 4.44 | 7.65 | 3.18 | 1.83 | 1.206 | 0.57 | 2.43 | 98.61 | 15 | 1 | 147 | 70 | 19 | 40 | 30 | 100 | 20 | 1.2 | < 5 | 28 | 1559 | 20.6 | 146 | 6.9 | < 2 | 0.7 | < 0.1 | < 1 | 0.3 | 1.2 | 1926 | 47.9 | 101 | 12.4 | 49.4 | 8.76 | 2.41 | 6.38 | 0.76 | 4.05 | 0.72 | 1.99 | 0.288 | 1.79 | 0.251 | 4.1 | 0.34 | < 0.5 | < 0.05 | 13 | < 0.1 | 4.61 | 1.64
16lo10A Dup | 53.54 | 17.37 | 7.11 | 0.121 | 4.55 | 7.69 | 3.23 | 1.83 | 1.224 | 0.58 | 2.43 | 99.68 | 16 | 1 | 149 | 70 | 18 | 40 | 20 | 110 | 20 | 1.2 | < 5 | 27 | 1553 | 19.7 | 153 | 6.8 | < 2 | 0.7 | < 0.1 | < 1 | 0.2 | 1.2 | 1926 | 45.6 | 96.3 | 11.9 | 46.8 | 8.45 | 2.29 | 6.12 | 0.75 | 3.87 | 0.69 | 1.91 | 0.27 | 1.67 | 0.241 | 3.7 | 0.33 | < 0.5 | < 0.05 | 12 | < 0.1 | 4.5 | 1.57
Method Blank | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | 0.01 |  |  | < 1 | < 1 | < 5 | < 20 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | < 1 | < 0.5 | < 5 | < 1 | < 2 | < 0.5 | 2 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 2 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01
Method Blank | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | 0 | < 0.01 | Sc: < 1; Be: < 1; V: < 5; Sr: < 2; Zr: 1; Ba: 2
Method Blank | < 0.01 | 0.01 | < 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.002 | < 0.01 |  |  | Sc: < 1; Be: < 1; V: < 5; Sr: < 2; Zr: 2; Ba: 2
Method Blank | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 |  |  | Sc: < 1; Be: < 1; V: < 5; Sr: < 2; Zr: 1; Ba: 2